| 附件1： | 阅片灯项目招标需求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |
| 1 | 阅片区域为两联，外观尺寸（长×高mm）：≥720×420。 |
| 2 | 光源：LED侧光源技术，超亮度SMD LED 360颗/联。 |
| 3 | 电源：内置电源 AC110V-240V/ 50~60Hz(宽电压）。 |
| 4 | 光源色温：≥10000K |
| 5 | 观察屏亮度：Max Typ：4500cd/㎡±10%；亮度调节范围：0-4500cd/㎡。 |
| 6 | 即插即亮:插入胶片观片灯自动点亮；取下胶片观片灯自动熄灭。同时也可手动打开常亮。 |
| 7 | 观察屏均匀度：>90%。 |
| 8 | LED光源寿命：≥100000 h。 |
| 9 | 夹片装置：不卡片，不掉片。 |
| 10 | 具备0-9档调光功能。 |
| 11 | 安装类型：壁挂式。 |
| 12 | 主要技术指标：符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准。 |
| 二 | 配置清单 |
| 1 | 阅片灯20台 |
| 基础项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |
| 三 | 商务条款 |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| （二） | 质保期：三年（包安装） |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| 基础项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |