附件1：

脑出血定向钻颅手术器械项目招标需求

| 一 | 技术条款 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、适用于神经外科、急诊科等科室实施脑出血微创颅骨钻孔手术，经头皮或直接定向钻透颅骨形成微骨孔及直达脑内病变的安全通道，方便临床进行微创颅脑手术和血肿引流。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2、产品可根据不同病情成型不同直径的手术通道，可根据临床需求适当调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3、所有器械（见配置清单）均为不锈钢或合金材质，可重复使用器械，可高温高压或等离子灭菌。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4、质保期内所有器械因损坏、磨损、等原因影响使用，可免费更换。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5、器械使用寿命≥8年。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 脑出血定向钻颅手术器械配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途 |  |  |  |
| 1 | 开颅钻 | 2 | 柄 | 用于钻颅操作 |  |  |  |
| 2 | 钻头 | 4 | 只 | 配合开颅钻钻孔使用 |  |  |  |
| 3 | 凹颅钻 | 2 | 柄 | 去除骨渣 |  |  |  |
| 4 | 凹颅钻头 | 4 | 只 | 配合凹颅钻去除骨渣使用 |  |  |  |
| 5 | 穿刺针 | 1 | 根 | 用于刺破硬脑膜 |  |  |  |
| 6 | 穿刺针 | 1 | 根 | 用于初步吸取血肿检测入脑位置 |  |  |  |
| 基础项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 商务条款： |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 质保期：所有器械质保五年。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务：签订合同后30日内到货。 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期。 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持。 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 验收方法：一次性验收。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。 |  |  |  |  |  |
| 基础项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |  |  |  |  |  |