附件1：

手术器械一批市场调研需求

| 器械名称 | 技术参数 | 规格 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术刀柄 | 1.不锈钢材质 2.能耐受水洗 3.能高温、高压灭菌或者低温灭菌 | 7# | 20 |
| 组织剪 |  | 18cm直 | 50 |
| 会阴剪 |  | 18cm圆头 | 5 |
| 显微剪 |  | 16cm直 刃长10 | 10 |
| 舌钳 |  | 16.5cm 直 | 10 |
| 精细剪 |  | 18cm弯宽圆头 | 10 |
| 帕巾钳 |  | 16cm尖头 | 50 |
| 止血钳 |  | 直全齿16cm | 300 |
| 组织钳 |  | 18cm 普通 头宽5 | 20 |
| 气管扩张器 |  | 二叶，三叶 | 5 |
| 医用镊 |  | 14cm横齿（敷料） | 300 |
| 显微镊 |  | 14cm直 | 10 |
| 整形镊 |  | 12cm | 10 |
| 组织镊 |  | 14cm直形 | 300 |
| 不锈钢镊子筒 |  | 大 | 200 |
| 不锈钢镊子筒 |  | 中 | 100 |
| 不锈钢编网筐 |  | 长55cm宽45cm高25cm | 50 |
| 不锈钢油膏缸 |  | 中 | 100 |
| 不锈钢油膏缸 |  | 大 | 20 |
| 不锈钢换药碗 |  | 大 | 500 |
| 持针钳 |  | 16cm | 50 |
| 海绵钳 |  | 25cm | 200 |
| 麻醉杯 |  | φ50×50 | 100 |
| 不锈钢方盘 |  | 310*240 | 5 |
| 不锈钢弯盘 |  | 大号 | 600 |
| 不锈钢治疗盆 |  | 大号 | 20 |
| 开口器 |  | 丁字式 | 10 |