| 附件1： | 数字OT评估与训练系统项目招标需求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |
| 1 | 操作显示：≥50英寸液晶触控屏 |
| 2 | 电动高度升降行程：≥700mm。 |
| 3 | 电动角度调节范围：0°～90° |
| 4 | 评估量表：≥50个。 |
| 5 | 具有肌力大小检测功能。 |
| 6 | 训练模式：≥8种。 |
| 7 | 游戏数量：≥30个游戏。 |
| 8 | 训练报告：根据训练的数据，生成整体的报告，支持导出和打印。 |
| 9 | 自定义游戏：可对部分游戏的训练内容修改调整。 |
| 10 | 训练内容分为不同关卡和等级，适合不同程度的人群。 |
| 二 | 配置清单 |
| 1 | 触摸一体机 壹台 |
| 2 | 显示屏支架 壹条 |
| 3 | 便携测力仪 壹个 |
| 基础项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |
| 三 | 商务条款 |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| （二） | 质保期：五年 |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修时提供备用机。 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| 基础项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |