## 服务清单

| 序号 | 服务清单 |
| --- | --- |
| 1 | 江西科技师范大学2025年两校区零星疏通服务 |

## 二、技术要求

（一）疏通要求

1、供应商接到通知后必须在1小时（学校重点区域如图书馆、办公楼等地必须30分钟抵达并开始疏通）内赶到并进行疏通，疏通完后清洗作业场地，保持场地的整洁。

2、作业人员安全由供应商负责；

3、一个校区一天不管发生几次疏通，按一次疏通费用计算。

4、一次疏通费用不超过800元（单次最高限价800元）。

5、具有市政工程、建筑物管道疏通服务能力。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。