## Sheet1
附件1： | 中药熏蒸仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 中药熏蒸仪 | 12台
1 | 药液容量：双缸设计，总容量≥6L；
2 | 双喷头通道可分别进行功能设置，双药缸可同时喷出2种不同的药物治疗；
3 | 具有药液水位监测功能；
4 | 具有故障自检功能；
5 | 预热温度可调；
6 | 预加热时间≤15min；
7 | 治疗时间1～99min可调；
8 | 具备三通道散热功能；
9 | 具备自动控制废液排放功能；
10 | 具备红外测温技术，实时监测皮肤表面温度；
11 | 具有吸水装置，防止喷头滴水；
（二） | 配中药定向透药仪 | 2台
1 | 工作频率 中频频率:2000Hz±15%,低频调制频率:75Hz±15%；
2 | 脉冲宽度:0.180ms±20%；
3 | 输出强度：500欧负载；
4 | 中频输出电流:0~85mA；
5 | 最大脉冲电流≤100mA；
6 | 具有输出闭锁保护功能；
7 | 定时时间:自动设定25min，手动控制定时范围1~60min。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 主机 | 12台
2 | 存水桶 | 12个
3 | 量水杯 | 12个
4 | 熏蒸罩 | 24个
5 | 药袋 | 12包
6 | 吸水海绵 | 24套
7 | 熔断器 | 24个
8 | 硅胶管 | 12个
9 | 密封圈 | 12个
10 | 清洁套装 | 12套
11 | 中药定向透药仪 | 2台
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
（二） | 付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的增值税专用发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
（三） | 质保期：六年；
（四） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起六年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修提供备用机； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（五） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（六） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（七） | 验收方法：一次性验收；
（八） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。