一次性双极技术参数

产品参数

- 钳头有单动和双动两种规格可选择；

- 钳头有直头和弯头两种，方便不同手术操作；

- 钳头的最大张开幅度为50°±20%，方便抓取组织；

- 钳头开合应顺利，钳杆在开合时不得有干扰使用者使用的晃动；

- 可分离式双极连接线，不干扰手术操作；

- 双极电凝钳的钳头硬度应为250HV0.2～600HV 0.2；

- 应为无菌状态提供；

- 环氧乙烷残留量：环氧乙烷残留量浓度：10 μg/g以下；