生物测量仪调研参数

- 可测量生物参数：眼轴长度、角膜曲率、前房深度、白-白（角膜直径）、晶体厚度、中央角膜厚度、瞳孔直径、视轴偏心率。

- 具有多种不同波长的LED光源测量不同的数据参数。

- 眼轴长度测量范围：16-36mm

- 角膜曲率半径测量范围：5-11mm

- 前房深度测量范围：0.8-8mm

- 晶体厚度测量范围：（晶状体眼1-10mm）（人工晶状体眼0.13-2.5mm）

- 中央角膜厚度测量范围：0.3-1.1mm

- 眼轴长度、角膜曲率、前房深度、晶体厚度测量精度均为0.01mm

- 可视化测量: 可显示角膜至视网膜的OCT图像

- 多重人工晶体计算公式及专用光学人工晶体常数数据库，人工晶体公式包括： Haigis, Hoffer® Q, Holladay，Holladay 2, SRK®/T，SRK®/II,Haigis-L

- 整机质保五年。