## Sheet1
附件1： | 心肺运动试验仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 心肺功能测试系统
1.1 | 流量传感器类型：双向压差式；
1.2 | 氧气传感器类型：电化学式；
1.3 | 二氧化碳传感器类型：红外光学原理；
1.4 | 血氧测量方式：耳夹或指夹血氧探头；
1.5 | 运动血压监测：无创自动血压测量，支持运动过程中定时、手动双模式触发检测；
1.6 | 数据传输：支持有线+无线双传输模式；
（二） | 心电采集单元
2.1 | 采集规格：12导联同步心电采集；
2.2 | 传输方式：无线蓝牙或有线连接模式；
（三） | 立式医用功率车
3.1 | 阻力控制：电磁控无级阻力调节；
3.2 | 功率分辨率：1W；
（四） | 耐用性：心肺和心电使用年限≥10年。
（五） | 配睡眠呼吸监测仪
5.1 | 设备监测参数包含呼吸气流、血氧、鼾声、体位、体动、胸腹运动等；
5.2 | 主机具备 Type-C四合一接口，无需对设备进行拔卡读取数据；
5.3 | 报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版自定义编辑修改；
5.4 | 专业防呆口设计，每一个传感器接口规格都不相同，只要能正常插入接口，就能保障传感器连接是正确的。
（六） | 配微量一氧化碳检测仪
6.1 | 检测气体: 肺部呼出一氧化碳；
6.2 | 检测精度：0.1ppm；
6.3 | 响应时间（T90）：≤30s；
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 工作站 | 1套
2 | 面罩 | 6个
3 | 流量传感器 | 10个
4 | 立式功率车 | 1台
5 | 心电模块 | 1套
6 | 运动血压模块 | 1套
7 | 血氧模块 | 1套
8 | 睡眠呼吸监测仪 | 2台
9 | 微量一氧化碳检测仪 | 1套
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
（二） | 付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的增值税专用发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
（三） | 质保期：五年；
（四） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（五） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（六） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（七） | 验收方法：一次性验收；
（八） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准；
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。