分项报价表

供应商名称：江西顶亮消防工程有限公司                             
采购编号：JXDY2026-HW-F0001-1

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 (人民币/元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有衬里消防水带 | 8000 | 米 | 山河 | 13-65-25 | 2.8 |
| 2 | 直流水枪 | 600 | 支 | 山河 | 65mm | 10 |
| 3 | ABCE4干粉灭火器 | 650 | 具 | 兴驰 | MF/ABCE4 | 58 |
| 4 | 手提式二氧化碳灭火器 | 390 | 具 | 中铭 | MT/BE2 | 85 |
| 5 | 正压式空气呼吸器（含供给阀、软管） | 65 | 个 | 恒泰 | RHZK6.8 | 75 |
| 6 | ４ＫＧ灭火器干粉 | 310 | 批 | 顶亮 | MFZ/ABC4 | 23 |
| 7 | 2ＫＧ灭火器干粉 | 203 | 批 | 顶亮 | MFZ/ABC2 | 15 |
| 8 | 铁皮翻盖式4kg*2灭火器箱 | 300 | 个 | 正合 | 铁制4kg*2 | 18 |
| 9 | 不锈钢4kg*2灭火器箱 | 320 | 个 | 正合 | 不锈钢制4kg*2 | 20 |
| 10 | 4kg悬挂式超细干粉灭火装置 | 122 | 台 | 柳成 | 4kg悬挂式 | 65 |
| 11 | 4kg悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 55 | 台 | 浙安 | 4kg悬挂式 | 36 |
| 12 | 灭火毯 | 210 | 张 | 块块雨 | 2.5m x 2.5m | 16 |
| 13 | 消防栓箱门框 | 350 | 个 | 天柱 | 800mm x 650mm铝合金，厚度≥2mm | 26 |
| 14 | 独立式光电感烟火灾探测器 | 260 | 个 | 大华 | DH-HY-SA2LA-C | 10 |
| 15 | 七氟丙烷钢瓶检测（药剂充装） | 38 | 个 | 大成 | 150L | 25 |
| 16 | 室内消防栓-栓头 | 200 | 个 | 三团 | SNZ65 | 20.38 |
| 17 | 消防栓箱门框 | 110 | 个 | 天柱 | 宽 700mm*长 1600mm（铝合金厚度2.0mm） | 15 |
| 18 | 消防栓箱门框 | 135 | 个 | 天柱 | 宽 700mm*长 1800mm（铝合金厚度2.0mm） | 32 |
| 19 | 过滤式呼吸器（防毒面具） | 650 | 个 | 正邦 | TZL30 | 18 |
| 20 | 消防服五件套 | 36 | 套 | 杰尔曼 | 17款消防服五件套： 1.消防员灭火防护服ZFMH-JEM A 2.消防头盔FTK-B/B 3.消防员灭火防护胶靴RJX-26K 4.2-A消防手套 5.消防安全腰带FZL-YD-B | 100 |