附件1：

手术患者转运车项目市场调研需求

1、床面长度1930至2130mm之间，宽度640至800mm之间，高度可调节范围550-860mm之间。

2、车架主体采用冷轧钢管，床面主体采用 ABS 材料。使用防滑静音轮。

3、整车可通过液压升降调节高度。具备背板抬升功能，背板气压助力不小于0- 70 度可调，快速释放，带3个可调节的不锈钢输液杆。使用稳固性好的万向中控静音脚轮；带有中心导向轮。

4、床：由环保PP材料组合，配有病人捆绑束带 2 根。

（1）床垫：厚度4cm~8cm，材质具有防水、耐腐蚀、不发霉、易清洁功能。每床配过床垫一个，有拉手，厚度2cm~5cm。

（2）具备一对可隐藏式环保护栏，护栏高度能保护病人安全。

（3）床头处具有氧气瓶槽设计，氧气瓶搁架可放4L氧桶。

5、下隐藏四片安全护栏，气弹簧辅助自动下降。

6、整车最大承重不低于 250KG。

7、质保5年