碘液微型盖

碘液微型盖由微型盖和浸润聚维酮碘溶液海绵构成。用于保护百特的外楼短管的频圾锁定接头。该产品包含10%的聚维酮碘溶液，对金黄色葡萄球菌，大肠埃希菌，铜绿假单胞菌和白色念珠菌的杀灭对数值 大于等于300.供腹膜透析后保护外接短管的阴极锁定接头时一次性使用。

医用导管夹

由夹子主体、闭合口和臂组成。采用塑料材料制成。使用中不与导管中液体接触。用于腹膜透析过程中，夹住各种医用塑料导管，控制导管中液体的流动。

腹膜透析管及附件

腹膜透析导管由带不透射线条的半透明硅橡胶管组成(材料为硅橡胶)，一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。腹膜透析导管优先选择直导管。适用于急性或慢性腹膜透析