附件一：

消化道动力检测系统及内镜AI系统参数

一、消化道动力检测系统

- 具有上、下消化道动力检测、胃肠电图、酸碱检测功能。

- 具有生物反馈训练及治疗功能。

- 计算机自动分析各种参数，并能进行人工干预，自动打印相关动力参数，提供诊断结果；专家分析诊断系统。

- 售后：质保3年及以上，并支持软件终身免费升级。

二、内镜Al (消化内镜医学图像处理软件)参数

- 内镜下的人工智能消化道病变辅助检测系统。

- 具高灵敏度和特异度，漏报和误报率低。

- 适配市面上常见内窥镜品牌和机型 。

- 信息可存储追溯，并能与现有工作站接驳进行信息传输。

- 售后：质保3年及以上，并支持软件终身免费升级。