眼前节综合分析仪调研参数

  - 测量数据点大于120000个

  - 具有可调固视标，引导屈光不正患者

  - 三维眼位监控，体现x,y,z轴及眼动监控参数

  - 自动化采集

  - 单一原理获取原始数据

  - 具有角膜前、后表面高度图

  - 具备眼前节断层图像

  - 圆锥角膜诊断功能

  - 早期圆锥角膜筛查软件

  - 圆锥角膜传统分级法：根据角膜前表面曲率数据综合判断典型圆锥等级

  - 圆锥角膜ABCD分级法：综合考虑角膜前、后表面数据等指导圆锥角膜随访及治疗

  - 具备基于角膜厚度的眼压校正功能

  - 质保5年