## Sheet1
血栓弹力图设备及检测试剂评分表（10分）
（一）价格部分（3分）
评分点 | 审核内容 | 备注
报价分（3分） | 血栓弹力图设备及检测试剂低价优先法计算，即满足招标文件要求且血栓弹力图检测试剂投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）x3 | 评审依据：报价表
（二）技术部分（5.5分）
技术得分 （5.5分） | 1、血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒有效期≥36个月；0.5分 | 评审依据：医疗器械注册证及附件产品技术要求，说明书，技术白皮书，产品彩页，响应偏离表；上述证明材料盖鲜章，影印彩打印章无效。
2、检测试剂盒种类齐全，覆盖活化凝血、血小板图、肝素、 纤维蛋白原等 功能，得0.5分。（提供注册证）
3、血栓弹力图仪主机通道数量≥6个通道、USB接口≥2个、 外接串口≥2个、网络接口≥2个，1分。
4、性能：重复性、通道间差异CV≤5%；温控精度±0.1℃或±0.3℃（提供注册证或检测报告证明）1分。
5、投标产品功能有临床实际意义（全自动样本混匀0.5分，闭盖穿刺、抗震性0.5分， 具备高／中／低值原厂质控品0.5分，在线自动质控0.5分），共2分
6、支持常温运输0.5分
（三）商务部分（1.5分）
商务（1.5分） | 1、检测试剂有耗损或使用过程出现故障需免费提供检测试剂0.5分 | 评审依据：承诺书盖鲜章。影印彩打印章无效。
2、免费开放数据接口，承担接口费用，提供双通双向通讯功能1分
中选供应商确定方式：评审专家组按照议价文件对供应商资格进行审查，审查后对供应商所投产品进行技术评审，技术评审后按照供应商的得分由高到低进行排序（本项目特别说明：本项目包含设备及耗材，本项目以耗材（血栓弹力图检测试剂）报价作为价格评分依据；选取总分最高的供应商作为本项目中选供应商；设备报价不得超过最高限价；报价方式：本项目须在响应文件中提供响应报价表（开标现场设置二次报价环节）。