光学相干断层扫描仪 （带血流）调研参数

1. OCT光源：扫频激光

2. OCT扫描速度≥16万次/秒

3. 眼前节OCT扫描最大范围≥18mm

4. 具有眼前节及眼底OCTA成像功能

5.眼底成像最大帧率≥120张/秒

6.具备血流成像量化功能，量化数值可导出为表格

7. 具备视网膜层、神经纤维层、神经节细胞复合体厚度、内核层、脉络膜厚度进行自动量化

8.青光眼分析具备杯盘比、视杯视盘面积、神经纤维层厚度、神经节细胞复合体厚度等参数进行自动量化，支持双眼及对比分析

9.可显示全景前节断层结构，具备房角开放距离、小梁虹膜夹角等自动测量功能

10.质保5年