麻醉耗材一批采购需求

- 一次性使用电子视频喉镜片：临床麻醉或抢救中挑起患者会厌部暴露声门，指引准确进行气道插管

- 2、钠石灰：含变色指示剂，吸收二氧化碳后变色，与麻醉机配套使用，非无菌。

- 3、一次性使用呼吸过滤器：用于呼吸机及麻醉机管路中过滤0.5um以上细菌、微粒及增加气体湿化程度（分普通型，温湿型，复合型）。

4、氧气过滤器：主要用于过滤氧气中的杂质、尘埃等。

5、一次性使用体外循环动脉插管：用于心脏手术，建立体外循环用（各型号规格）

6、一次性使用体外循环静脉插管：用于心脏手术，作体外循环血液引流用。（各型号规格）

7、一次性使用体外引流导管：体外循环心脏手术时引流血液用。（成人/儿童）

8、一次性使用心脏停跳液灌注器：用于体外循环心脏手术时心脏停跳液的灌注。

9、一次性体外循环灌注针：用于心脏手术中进行主动脉根部穿刺灌注冷停搏液。

10、一次性体外循环配套血管路：用于心脏外科手术体外循环中的血液输送。（搭桥/成人/大血管）

11、阻隔式压力传导器：心脏外科手术中微栓滤器与压力监测系统联接中使用。