采购需求：

1.医用缝合针类

医用缝合针

主要用于临床缝合等操作，有三角针、圆针之分(含无菌)，

弧度有 3/8.5/8.1/2等各型号,可满足临床科室使用。

针体无锈蚀、裂纹、毛刺，表面光滑。

产品符合国家标准，已纳入江西省级医用耗材集中采购平台，并具有医保医用耗材分类与代码。