| 附件1： | 双通道注射泵项目招标需求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |
| （一） | 双通道注射泵（25台） |
| 1 | 可自动识别注射器20ml、50ml; |
| 2 | 输液速率可调：0.1～1000ml/h（50ml 注射器）；0.1～390ml/h（20ml注射器），快进速度可设置； |
| 3 | 最大使用输液：130kpa |
| 4 | 注射精度：≤±2% |
| 5 | 适用交流电，储存电池充电后可持续使用4小时以上； |
| 6 | 双道分离，可独立使用，高亮度显示屏，采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况，具有通道休眠功能，防止误操作； |
| 7 | 显示屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、累计量； |
| 8 | 报警功能：规格错误报警、推柄错误报警、延长管脱落报警、阻塞报警、残留提示输注完成报警、空气报警、电池耗尽报警、电源线脱落报警、电机故障、暂停超时报警、接近完成报警、遗忘操作等报警； |
| （二） | 配置清单（单台配置） |
| 1 | 主机：1台 |
| 2 | 每台注射泵配备可移动注射泵固定架 |
| 3 | 每台机器配套操作指南和各功能键的操作使用方法卡 |
| 基础项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |
| 二 | 商务条款 |
| 1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| 2 | 质保期：五年 |
| 3 | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决，维修超24小时提供备用机； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| 4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| 5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| 6 | 验收方法：一次性验收 |
| 7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| 基础项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |