1、项目概况

江西省文学艺术界联合会技术用房加固维修建设设计项目位于南昌市东湖区八一大道371号。本项目房屋建于1992年，原为2层钢筋混凝土结构，建筑总高度约12米，每层层高约6米，2000年由租户私自改造加设夹层为4层，经鉴定为Csu级建筑。此次加固维修将保留原建筑主体不动，恢复为原有2层建筑结构并对薄弱部分进行加固处理，全面对技术用房墙体、电气、暖通、消防、给排水、屋面维修。

2、设计范围

包括方案设计、施工图设计（含深化设计），公共区域设计等一切与本工程有关的设计工作内容（包括但不限于电气、暖通、消防、给排水、建筑结构薄弱部分进行加固）。