## Sheet1
附件1： | 电磁场治疗仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 适应症范围：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。
2 | 具备四路输出通道，其中至少含两路脉冲磁疗输出；
3 | 液晶触摸显示屏，显示直观； 一键飞梭，操作简便；
5 | 磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗,输出强度可调。
6 | 万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度，适用于全身各个部位的治疗；
7 | 磁疗头具有磁场屏蔽功能，避免磁场对治疗部位以外产生影响；
8 | 磁疗单向穿透深度≥7cm；
9 | 特定动态脉冲磁场，不对金属内固定患者产生不良影响，不会形成涡流发热；
10 | 治 疗 时 间 0 ~ 9 9min 可 调 。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 主机8台
2 | 磁疗头32条
3 | 磁疗转接线16条
4 | 松紧魔术贴64条
5 | 检磁器18个
6 | 电源线8条
7 | 推车8台
基本项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则作无效响应处理。
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：三年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、维修时提供备用机； 4、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
基本项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则作无效响应处理。