## 综合评分表
软式内镜一次性清洗刷招标采购综合评分表
评分方法：综合评分法 ¦ 权重分配：价格3、技术5、商务2 ¦ 满分：10分，
序号 | 评分大类 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注
基本参数需求 （需全部满足，否则投标无效） |  | 1、工作长度：2300mm（胃/肠镜通用）；刷头直径1.7mm-2.0mm（±0.5）； 2、适配钳道Φ 2.8-3.8mm 3、一次性使用灭菌包装 4、产品必须符合国家/行业标准 |  |  | 医疗器械注册/备案证书， 说明书、检测报告。 | 投标人盖章
1 | 价格部分（3分） | 投标报价 | 3 | 低价优先法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分3分。 计算公式： 投标报价得分 =（评标基准价 ÷ 投标报价）× 3 | 报价表
2 | 技术部分（5分） | 刷头类型 | 1 | 刷头采用圆润防护球头设计，无尖锐边角，可有效保护内镜通道内壁；钝圆端头，防戳破管道、防卡镜，医用高分子硅胶/复合微纤维360”环刮/一体化泡棉刷头，非尼龙刷毛 | 提供材质证明、检测报告、说明书、样品。
|  | 刷尾形态 | 1 | 刷尾密封圆润/多环密封（五道环），防清洗液渗入杆体，避免滋生细菌。 | 提供材质证明、检测报告、说明书、样品。
|  | 柔韧性 | 1 | 采用医用级不锈钢弹簧软管或高强度医用级高分子材料，柔韧性好，能顺畅通过内镜复杂弯曲通道，抗弯折不断裂。 | 提供材质证明、检测报告、说明书、样品。
|  | 安全性与兼容性 | 1 | 无乳胶、无荧光剂、无有害物质残留，不掉毛、不脱屑、无划伤，提供第三方检测报告（包含此项目） | 提供材质证明、检测报告、说明书、样品。
|  |  | 1 | 覆盖常规软式内镜（如胃镜、肠镜、支气管镜等）的完整规格型号，刷头直径与长度完全匹配临床需求。兼容国产、进口品牌软式内镜（如：奥林巴斯、富士、宾得、开立、澳华等） | 提供材质证明、检测报告、说明书、样品。
3 | 商务部分（2分） | 质量保证 | 1 | 在有效期内，因产品材质、工艺质量问题造成内镜损伤，供应商承担相应的维修责任。 | 承诺书
|  |  | 1 | 使用中出现批量掉毛、杆身断裂、包装破损的整批退货处理，供应商 48 小时内免费换货补货 | 承诺书
检测报告需由国家认证的有资质的机构出具