招标参数

用于主动脉反搏疗法。球囊可在心脏舒张期充气扩张，在心脏收缩期放气收

缩，增加对心肌血液供应，降低左心室工作负荷。

导管管径：7.0Fr~~8.0Fr

球囊体积：30cc/40cc（至少两种，适应不同身高的患者）

球囊长度：220mm~~260mm

充气直径：13mm~~18mm