耗材一批采购需求（重招）

垫单:

尺寸:60*90cm;垫单为5层，表层为亲肤无纺布，两层卫生纸或包附纸中间夹吸水材料或木浆，底层为PE防漏底膜。网格压纹导流设计，瞬吸不反渗。

产品经过环氧乙烷灭菌，单片独立包装，灭菌有效期≥2年。限价：1.10元
垫单（洞巾）
尺寸;40*60cm，居中开口/不开口
材质:PP、PE或复合材质，PE透气防渗，单层。

蓝色或绿色，单片独立包装。环氧乙烷灭菌，有效期≥2年。限价：0.40元

垫单（罩单）  220*90cm；220*120cm
经环氧乙烷灭菌  
用于覆盖外科手术室手术台灭菌有效期有效期≥3年，独立包装

pE复合 PP所得复合非织造布及松紧带制成  限价 2.75元/3.00元

一次性使用橡胶检查手套

用于接触感染的患者及物品及环境，麻面/无粉

大、中、小号，一次性使用，环氧乙烷灭菌有效期≥2年。独立包装(一双)，

可提供一只装方便使用、符合院感要求。 限价：0.60元/双

医用外科口罩（挂耳式） 限价：0.12元

医用外科面罩参数:医用外科口罩临床用于医务人员操作使用，可以有效预防感染。

一次性使用，方便、符合院感要求。环氧乙烷灭菌，独立包装有效期≥2年;

一次性使用静脉输液针0.55mmX19mm；0.7mmX24mm，供临床配套一次性使用输液（血）器或注射器对人体静脉输注药液（或血液）用。环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。

独立包装有效期≥2年;  限价：0.12元
一次性使用无菌扩阴器： 用于供妇产科检查用。

经环氧乙烷灭菌，产品无菌。独立包装有效期≥2年  限价：0.85元
