[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _GoBack]附件1：
十人共览显微镜项目市场调研需求
1. 设备用途：病理科常规组织切片HE染色、特殊染色、免疫组化切片多人同步阅片、规培医师教学、科室病例讨论会诊；整机为1主9辅合计10人同步观察共览显微镜系统，所有工位成像视野、亮度、色彩均匀一致。
2. 整套设备包含：正置生物显微镜主机、10工位分光共览观察臂组件、稳固落地支架底座、配套工作台；可兼容外接数字成像摄像系统、显示器投屏拓展。
3. 整机光学系统为无限远校正光学体系，适配病理组织学长期观测，光路具备多层抗反射镀膜，透光率高、色差畸变小。
4. 质保5年。
