手术显微镜调研需求

一、基本配置：双人四目（左右对手镜需呈180°对称）并加配拓展至三人六目（左右对手镜+左右犄角镜），可满足于淋巴超显微外科及显微外科、神经外科、五官科等多学科手术需求。

二、技术参数要求：

- 最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm；

- 具备自动聚焦和手动调焦双重调焦功能；

- 同一物镜下无需任何增倍方式，最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）；

- 无级变倍系统，电动连续变倍，变倍比≥1:6，光学放大倍率可满足35-60倍；

- 广角目镜，屈光补偿≥+5D/-5D；

- 主术者镜：可调双目镜筒，需配置旋转器；

- 对手镜：双对手镜（对手镜+助手镜）配置、折叠式双目镜筒，具备放大功能；

- 具备良好照明主光源与备用光源，光源为氙灯或LED，光亮与工作距离、术野联动；

- 落地式平衡支架，具备电磁锁且具有解锁功能，具有一键自动平衡功能；

- 支架最大高度≥2000mm，臂展≥1600mm；

- 具备视频影像系统：采用全内置高清摄像头，自带一体化全高清监视器，可完成影像记录、储存、刻录、传输；

- 支持血管荧光及肿瘤荧光成像功能，荧光模块全内置，荧光功能可通过手柄按钮一键启动或一体化控制屏触屏启动。

- 其它：附配

- 超显微手术器械 3套（每套15件），IPC（淋巴水肿空气波压力治疗仪、24腔） 1台，神经外科开颅手术器械包全套（包括：神经外科显微器械1套，神经外科周围神经显微器械包1套，神经外科钻孔手术器械包2套，神经外科前开颅手术器械包2套，神经外科后开颅手术器械包2套）。

- 四、质保：显微镜及附配设备均质保五年。

超显微手术器械配置清单

淋巴外科器械3套

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 描述 | 产品材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋巴外科超显微镊 | 直形直头 | 3 | 长14-16cm，尖宽0.10mm，无打结面板 | 不锈钢或合金 |
| 淋巴外科超显微镊 | 直形直头 | 3 | 长14-16cm，尖宽0.15mm，无打结面板 | 不锈钢或合金 |
| 超显微持针钳 | 直形直头 | 2 | 长14-16cm ，尖宽0.15-0.20mm，光滑，无锁 | 不锈钢或合金 |
| 显微剪 | 直形直头 | 1 | 长14-16cm ，刃长4-7mm，尖宽0.15mm | 不锈钢或合金 |
| 显微剪 | 直形弯头 | 1 | 长14-16cm ，刃长4-7mm ，尖宽0.15mm | 不锈钢或合金 |
| 组织镊 | 直形 | 2 | 长12-14cm，尖宽0.3-0.5mm，有齿 | 不锈钢或合金 |
| 止血/分离钳 | 弯 | 2 | 长12-14cm，尖宽0.3-0.5mm，全齿 | 不锈钢或合金 |
| 消毒盒 | 方形 | 1 | 长≤30cm、宽≤20cm、高≤6cm，可高温灭菌 | PPSU或硬塑 |

开颅手术器械包配置清单

1、神经外科显微器械1套

| 产品名称 | 规格型号（长宽尺寸以mm为单位） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 显微剪 | 225，枪状，尖直头 | 1 |
| 显微剪 | 225，枪状，尖弯头 | 1 |
| 显微持针钳 | 225，枪状直头 | 1 |
| 显微持针钳 | 225，弯头，簧式 | 1 |
| 肿瘤摘除镊 | 240×3，枪状 | 1 |
| 肿瘤摘除镊 | 240×5，枪状 | 1 |
| 肿瘤摘除镊 | 240×3，直型，垂体瘤 | 1 |
| 肿瘤摘除镊 | 240×4，上弯，垂体瘤 | 1 |
| 肿瘤摘除镊 | 240×2，下弯，垂体瘤 | 1 |
| 剥离器 | 230×2.5，圆头，角形 | 1 |
| 剥离器 | 230×2.5，叶片状 | 1 |
| 剥离器 | 230×2，枪形，叶片状，上弯 | 1 |
| 剥离器 | 230×1.5，叶片状 | 1 |
| 显微刀 | 230×3.5，枪状，上弯 | 1 |
| 显微刀 | 230×3.5，枪状，下弯 | 1 |
| 剥离器 | 230×4.5，枪形，叶片状，下弯 | 1 |
| 显微钩 | 230×1×2.5，球头 | 1 |
| 显微刮匙 | 230×3，直型，匙形 | 1 |
| 探针 | 230×0.7，血管 | 1 |
| 显微钩 | 230×0.6×2.5，钝头 | 1 |
| 显微刮匙 | 230×2，枪状 | 1 |
| 显微刮匙 | 230×3，枪状 | 1 |
| 显微刮匙 | 240×3，枪形，右弯，环状 | 1 |
| 显微刮匙 | 230×3，直型，环状 | 1 |
| 显微刮匙 | 240×4，枪形，左弯，环状 | 1 |
| 脑压板 | 直头200×4 | 1 |
| 脑压板 | 直头200×6 | 1 |
| 脑压板 | 直头200×10 | 1 |
| 脑压板 | 弯头200×4 | 1 |
| 脑压板 | 弯头200×6 | 1 |
| 脑压板 | 直头230×3 | 1 |
| 脑压板 | 直头230×4 | 1 |
| 脑压板 | 直头230×5 | 1 |
| 肿瘤摘除钳 | 200×3，左向 | 1 |
| 肿瘤摘除钳 | 200×3 直头 | 1 |
| 肿瘤摘除钳 | 200×3 右向 | 1 |
| 显微刮匙 | 260×4，枪状，直角，环状 | 1 |
| 显微刮匙 | 260×2.5，枪状，钝角，环状 | 1 |
| 显微镊 | 240×0.6，无齿，枪状 | 1 |
| 显微镊 | 240×0.9，有齿，枪状 | 1 |
| 显微组织镊 | 240，1×2钩，枪状 | 1 |
| 脑吸引管 | 270×Φ1.5，可控带套 | 1 |
| 脑吸引管 | 270×Φ2，可控带套 | 1 |
| 脑吸引管 | 270×Φ2.5，可控带套 | 1 |

- 神经外科周围神经显微器械包1套

| 产品名称 | 规格型号（长宽尺寸以mm为单位） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 神经根拉钩 | 230×5×135°，直角钩，胶木柄 | 2 |
| 显微钩 | 230×Ф1×2.5，球头 | 2 |
| 显微剪 | 225，枪状，弯头，精细型 | 1 |
| 组织剪 | 180，弯，综合 | 4 |
| 帕巾钳 | 140，尖头 | 2 |
| 止血钳 | 200，直，全齿，有钩 | 2 |
| 甲状腺拉钩 | 200，一副，带槽 | 2 |
| 持针钳 | 180，直，粗针 | 1 |
| 持针钳 | 140，直，粗针 | 2 |
| 拉钩 | 170，双头（板式/三爪，锐），气管 | 2 |
| 手术刀柄 | 4# | 1 |
| 组织钳 | 160，直 | 2 |
| 组织剪 | 160，弯 | 1 |
| 显微镊 | 200×0.2，直型，无齿，精细型 | 1 |
| 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 20 |
| 乳突牵开器 | 130×18，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 1 |
| 脑吸引管 | 200×Ф3，直 | 1 |
| 拉钩 | 200×13，静脉 | 2 |
| 组织剪 | 180，直 | 1 |
| 手术刀柄 | 7# | 1 |
| 组织镊 | 140，1×2钩 | 2 |
| 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 2 |
| 眼用剪 | 100，弯尖 | 1 |
| 不锈钢换药碗 | Ф160 | 1 |
| 不锈钢换药碗 | Ф140 | 2 |
| 不锈钢服药杯 | 50ml | 2 |
| 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 1 |
| 咬骨钳 | 240×8，直头，右侧角13°，双关节 | 1 |
| 咬骨钳 | 240×4 ，侧角头，双关节 | 1 |
| 显微钩 | 240×Ф1×2.5×45°，枪形，球头 | 1 |
| 显微刮匙 | 240×3，枪形，上弯，环状，双刃 | 1 |
| 显微刮匙 | 240×3，枪形，下弯，环状，双刃 | 1 |
| 动脉瘤夹钳 | 210，枪型，双关节，标准型，360°旋转 | 1 |
| 动脉瘤夹钳 | 210，枪型，双关节，迷你型，360°旋转 | 1 |
| 清洗打包筐 | 450×340×70，Ф1.5 | 1 |

- 神经外科钻孔手术器械包2套

| 产品名称 | 规格型号（长宽尺寸以mm为单位） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 快速钻颅穿刺锥 | 170 | 1 |
| 钻颅吸引针 | 123×Ф2.7 | 1 |
| 钻颅吸引针 | 123×Ф3.2 | 1 |
| 医用镊 | 160，直 | 1 |
| 持针钳 | 160，直，粗针 | 1 |
| 手术刀柄 | 4# | 1 |
| 组织剪 | 180，弯，综合 | 1 |

- 神经外科前开颅手术器械包2套

| 产品名称 | 规格型号（长宽尺寸以mm为单位） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 手术刀柄 | 4# | 1 |
| 手术刀柄 | 7# | 1 |
| 持针钳 | 180，直，粗针 | 2 |
| 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 4 |
| 止血钳 | 160，弯，全齿 | 2 |
| 止血钳 | 180，弯，全齿 | 4 |
| 组织钳 | 160，直 | 4 |
| 止血钳 | 160，直，全齿 | 2 |
| 组织剪 | 200，弯 | 1 |
| 组织剪 | 200，直 | 1 |
| 帕巾钳 | 140，尖头 | 4 |
| 海绵钳 | 250×10，弯无齿 | 1 |
| 头皮拉钩 | 180，钝 | 3 |
| 椎板咬骨钳 | 230×3/10×130°，超薄型 | 1 |
| 椎板咬骨钳 | 230×2/10×130°，超薄型 | 1 |
| 咬骨钳 | 220×4，直头，左侧角40°，双关节 | 1 |
| 咬骨钳 | 220×4，直头，双关节 | 1 |
| 咬骨钳 | 200×4，直头，双关节 | 1 |
| 线锯 | 60，手把 | 1 |
| 线锯 | 500 | 10 |
| 线锯导板 | 340 | 1 |
| 脑吸引管 | 270×Φ3，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 250×Φ3，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 250×Φ2，可控缩口 | 1 |
| 脑膜剥离器 | 240 | 1 |
| 双头剥离器 | 240，带眼 | 1 |
| 医用镊 | 250，直 | 1 |
| 医用镊 | 140，直 | 2 |
| 脑部解剖镊 | 200×1，枪状，有齿 | 1 |
| 脑膜镊 | 200×1×2钩，大柄花 | 1 |
| 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，大柄花 | 1 |
| 刮匙 | 250×3 | 1 |
| 脑刮匙 | 210×5 | 1 |
| 颅骨骨膜剥离器 | 170×8，弯头 | 1 |
| 颅骨骨撬 | 190，铝柄 | 1 |
| 脑压板 | 200，宽5，宽3 | 2 |
| 脑压板 | 200，宽11，宽13 | 2 |
| 脑压板 | 230，宽20，宽10 | 2 |
| 头皮夹钳 | 160 | 3 |
| 乳突牵开器 | 170×18，固定式3×4钩，直型 | 1 |
| 弓形钻 | 350 | 1 |
| 清洗打包筐 | 450×340×70，Ф1.5 | 1 |

- 神经外科后开颅手术器械包2套

| 产品名称 | 规格型号（长宽尺寸以mm为单位） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 手术刀柄 | 4# | 1 |
| 手术刀柄 | 7# | 1 |
| 持针钳 | 180，直，粗针 | 2 |
| 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 4 |
| 止血钳 | 160，弯，全齿 | 2 |
| 止血钳 | 180，弯，全齿 | 4 |
| 组织钳 | 160，直 | 4 |
| 止血钳 | 160，直，全齿 | 2 |
| 组织剪 | 200，弯 | 1 |
| 组织剪 | 200，直 | 1 |
| 帕巾钳 | 140，尖头 | 4 |
| 海绵钳 | 250×10，弯无齿 | 1 |
| 头皮拉钩 | 180，钝 | 3 |
| 椎板咬骨钳 | 230×3/10×130°，超薄型 | 1 |
| 椎板咬骨钳 | 230×2/10×130°，超薄型 | 1 |
| 后颅凹牵开器 | 280×30，活动式，4×4钩，钝钩，直型 | 1 |
| 咬骨钳 | 220×4，直头，左侧角40°，双关节 | 1 |
| 后颅凹咬骨钳 | 230×7，双关节 | 1 |
| 咬骨钳 | 220×4，直头，双关节 | 1 |
| 咬骨钳 | 200×4，直头，双关节 | 1 |
| 线锯 | 60，手把 | 1 |
| 线锯 | 500 | 10 |
| 线锯导板 | 340 | 1 |
| 脑吸引管 | 270×Φ3，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 250×Φ3，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 250×Φ2，可控缩口 | 1 |
| 脑膜剥离器 | 240 | 1 |
| 双头剥离器 | 240，带眼 | 1 |
| 医用镊 | 250，直 | 1 |
| 医用镊 | 140，直 | 2 |
| 脑部解剖镊 | 200×1，枪状，有齿 | 1 |
| 脑膜镊 | 200×1×2钩，大柄花 | 1 |
| 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，大柄花 | 1 |
| 刮匙 | 250×3 | 1 |
| 脑刮匙 | 210×5 | 1 |
| 颅骨骨膜剥离器 | 170×8，弯头 | 1 |
| 颅骨骨撬 | 190，铝柄 | 1 |
| 脑压板 | 200，宽5，宽3 | 2 |
| 脑压板 | 200，宽11，宽13 | 2 |
| 脑压板 | 230，宽20，宽10 | 2 |
| 头皮夹钳 | 160 | 3 |
| 乳突牵开器 | 170×18，固定式3×4钩，直型 | 1 |
| 弓形钻 | 350 | 1 |
| 清洗打包筐 | 450×340×70，Ф1.5 | 1 |