二、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 参考规格 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用神经阻滞针 | 0.7*50mm I型 22G | 用于超声引导下对患者实施神经阻滞进行穿刺、注射药物使用 |
| 2 | 一次性使用胶乳胆道引流管 | 各规格型号 | 以天然浓缩胶乳为原料制成，适用于胆道术后胆管引流时一次性使用 |
| 3 | 一次性使用埋线针 | 配套可吸收性外科缝线使用 | 用于穴位的穿刺埋线，以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| 4 | 一次性使用内镜细胞刷 | 10支/盒 | 由刷头、软性鞘管和手柄组成。配合内窥镜使用，供刷取、收集粘膜组织细胞用 |
| 5 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 大号 III型 | 用于临床微创手术收集标本并取出体外用 |
| 6 | 一次性使用切口保护套 | 80-90 80-150 | 适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 |
| 7 | 一次性使用心电电极 | 100-A 50枚/包 | 由导电胶、背衬(无纺布或泡棉)和镀银扣组成，用于将生理信号传导于心电监测设备或心电图机 |
| 8 | 中性电极 | 成人双极 T12 4片/包 | 与高频手术器械配合使用，在外科手术中作切: 割或疑血之用 |
| 9 | 中性电极 | 成人双极/常温 | 在非内窥镜外科手术中用于同患者身体相连接，为高频电流提供一个低密度的返回通道 |
| 10 | 医用缝合针 | 各规格型号 | 基础外科手术器械，配合医用缝合线用于临床手术缝合，不锈钢材质 |
| 11 | 天然植物修复生物医用胶(医用胶） | 100ml 1袋/袋 | 适用于各种手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗，对组织创面、粘膜、皮肤起到润滑隔离及生物屏障作用，防止渗液，对创面组织修复有辅助作用 |
| 12 | 透明敷料 (儿科专用) | 6cm*7cm | 用于覆盖和保护导管部位和伤口，为伤口愈合维持一个湿润的环境，其还可以作为次级敷料，并对那些容易受损、擦伤的皮肤区域进行覆盖，或用作将器械固定 |
| 13 | 无菌手术刀片 | 各规格型号 | / |
| 14 | 无菌医用缝合针 | 各规格型号 | / |
| 15 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号400支/箱 | 主要由上叶、下叶和手柄或光源二极管组成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌，用于露出阴道内部供检查 |
| 16 | 一次性无菌针灸针 | 塑料柄型(0.12*15mm) | / |
| 17 | 医用PVA绵 | (鼻腔止血绵) | 适用于外科手术时清洁视野、吸血、止血和吸液 |
| 18 | 医用透气胶带 | 24卷/盒1.25*910cmPE型 | / |
| 19 | 持续葡萄糖监测系统 | 1个/盒 | 用于连续监测组织间液的葡萄糖水平。可以为患者提供实时的血糖水平、血糖趋势及血糖波动特征，并提供高血糖、低血糖等提醒信息。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。