二、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 参考规格 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用脑电传感器 | 各规格型号 | 通过获取EEG（脑电）信号监测脑部状态，提供麻醉深度参考数据 |
| 2 | 金属骨针 | 1.2*230 25支/盒等各规格型号 | 不锈钢材料制成，灭菌包装，供骨折复位时部分植入人体作牵引或骨科手术时内固定用 |
| 3 | 口垫(胃镜咬口) | 有舌 | / |
| 4 | 口垫(牙垫) | 牙垫中100只/包 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，采用聚乙烯材料制成。用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合 |
| 5 | 理疗黏贴电极片 | LT-1 -C | 针灸康复使用 |
| 6 | 一次性冲洗管(妇科) | 50支/包 | / |
| 7 | 一次性气道细胞刷 | 1件/包 | / |
| 8 | 一次性使用备皮包 | 200只/箱 | / |
| 9 | 一次性使用避光压力延长管 | 避光型1.3*2.7-1500 | / |
| 10 | 一次性使用多通道旋塞 | 各规格型号 | 供临床输液、输血过程中通过切换输液、输血流路，实现单路输注或多路混合输注用，可用于压力输注 |
| 11 | 一次性使用硅橡胶引流球 | 200ml | / |
| 12 | 一次性使用吸痰器 | 25mlF12(4.00mm) I型 | 供临床吸取、收集痰液用 |
| 13 | 一次性无菌旋塞 | 三通,旋芯颜色为蓝色50个/盒 | / |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。