二、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 参考规格 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸部固定板 | B型 L-大号 1片/盒 | 一般采用聚酯纤维等高分子材料、铝合金、非织造布等制成，用于骨折或软组织等损伤的外固定 |
| 2 | 腹带（全弹） | 各规格型号 | / |
| 3 | 骨科固定夹板（超肩外科颈） | 中号 | / |
| 4 | 骨折固定夹板（股骨干） | 中号、大号 | / |
| 5 | 骨折固定夹板(自缚指骨夹板) | 小/大号 加衬 | / |
| 6 | 纱布绷带 | 8cm*600cm10卷/包 | 筒状，非弹性材料，不与创面直接接触，用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用 |
| 7 | 锁骨固定带 | 小/大号 | 需透气材质 |
| 8 | 医用固定带 | 前臂吊带M 中 | 需透气材质 |
| 9 | 医用固定带(两用腰围) | 各规格型号 | / |
| 10 | 医用固定带(约束带） | 脚手固定带P067均码 | / |
| 11 | 医用胶带 | 26*500cm | / |
| 12 | 医用润滑液 | 10ml R-1型 15支/盒 | 由液状石蜡（多种液体烃混合物）而制成。产品无菌。临床检查、治疗时用于医疗器械润滑 |
| 13 | 医用外固定支具 | 前臂中号 | 用于骨折或软组织损伤的外固定 |
| 14 | 医用外固定支具(股胫腓) | 中号 24只/箱 | 用于骨折或软组织损伤的外固定 |
| 15 | 医用外固定支具（颈托） | 中号/大号 成人 | 用于骨折或软组织损伤的外固定 |
| 16 | 医用外固定支具(胫腓超踝) | 踝托 中号 | 用于骨折或软组织损伤的外固定 |
| 17 | 医用外固定支具(膝部下肢) | 膝部下肢 中号 | 用于骨折或软组织损伤的外固定 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。