## Sheet1
附件1： | 集中供浓缩液系统维保项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 维保设备：集中供浓缩液系统；品牌：东丽；型号：A/BHI-701；数量：1台。
2 | 维保服务地点：东湖院区血透室。
3 | 维保服务期限： 3年。
4 | 维保服务范围：整机全保，包含设备紧急叫修技术服务、预防性保养服务、配件更换等人工服务和配件等。
5 | 服务时间：全年周一至周日，每天24小时；电话响应时间小于半小时；工程师6小时内现场响应；48小时内无法解决问题，应提供备用方案。
6 | 维保期内所更换的配件要求全新原厂配件。
7 | 每年提供不限次数的人工上门维修服务，项目包括但不限于：设备的定期消毒、机械安全检查、性能检测、质量控制等。
8 | 提供每月1次预防性保养服务，每年1次院内培训。
9 | 维修或保养完成后，中标人需提供维修报告、保养报告及质控报告等。
10 | 投标人资格要求：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，维修人员取得集中供液维修资质。
11 | 1.开机率≥96%，按一年365天。开机率低于359天，每少1天延长7天保修。
,12 | 每年免费提供适配的精密过滤芯50～60支。
13 | 服务期内对整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。
14 | 违约责任：中标供应商提供的服务不符合合同规定的，采购人有权终止合同。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 商务条款
1 | 付款方式：合同签订后每年支付合同金额的1/3，付款前供应商需提供相应金额发票。
2 | 中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
3 | 验收方法：由血透室及设备主管科室以投标文件及合同为验收标准验收。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。