二、技术要求
	序号
	货物名称
	参考规格
	参数要求

	1
	一次性使用神经阻滞针
	0.7*50mm I型 22G
	用于超声引导下对患者实施神经阻滞进行穿刺、注射药物使用

	2
	一次性使用胶乳胆道引流管
	各规格型号
	以天然浓缩胶乳为原料制成，适用于胆道术后胆管引流时一次性使用

	3
	一次性使用埋线针
	配套可吸收性外科缝线使用
	用于穴位的穿刺埋线，以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	4
	一次性使用内镜细胞刷
	10支/盒
	由刷头、软性鞘管和手柄组成。配合内窥镜使用，供刷取、收集粘膜组织细胞用

	5
	一次性使用内窥镜标本取物袋
	大号   III型  
	用于临床微创手术收集标本并取出体外用

	6
	一次性使用切口保护套
	80-90  80-150
	适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用

	7
	一次性使用心电电极
	100-A 50枚/包
	由导电胶、背衬(无纺布或泡棉)和镀银扣组成，用于将生理信号传导于心电监测设备或心电图机

	8
	中性电极
	成人双极  T12
	在非内窥镜外科手术中用于同患者身体相连接，为高频电流提供一个低密度的返回通道

	9
	中性电极
	成人双极/常温
	在非内窥镜外科手术中用于同患者身体相连接，为高频电流提供一个低密度的返回通道

	10
	医用缝合针
	各规格型号
	基础外科手术器械，配合医用缝合线用于临床手术缝合，不锈钢材质

	11
	天然植物修复生物医用胶(医用胶）
	100ml   1袋/袋
	适用于各种手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗，对组织创面、粘膜、皮肤起到润滑隔离及生物屏障作用，防止渗液，对创面组织修复有辅助作用

	12
	透明敷料 (儿科专用)
	6cm*7cm  
	用于覆盖和保护导管部位和伤口，为伤口愈合维持一个湿润的环境，其还可以作为次级敷料，并对那些容易受损、擦伤的皮肤区域进行覆盖，或用作将器械固定

	13
	无菌手术刀片
	各规格型号
	/

	14
	无菌医用缝合针
	各规格型号
	/

	15
	一次性使用无菌阴道扩张器
	中号400支/箱
	主要由上叶、下叶和手柄或光源二极管组成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌，用于露出阴道内部供检查

	16
	一次性无菌针灸针
	塑料柄型(0.12*15mm)
	/

	17
	医用PVA绵
	(鼻腔止血绵)
	适用于外科手术时清洁视野、吸血、止血和吸液

	18
	医用透气胶带
	24卷/盒1.25*910cmPE型
	/

	19
	持续葡萄糖监测系统
	1个/盒
	用于连续监测组织间液的葡萄糖水平。可以为患者提供实时的血糖水平、血糖趋势及血糖波动特征，并提供高血糖、低血糖等提醒信息。


注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
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