## Sheet1
附件1： | 血液透析机维保项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 维保设备：费森4008S型号 12台，4000B型号 9台；金宝AK-200US型号 4台，AK-96型号 8台；东丽TQS-88型号 5台。
2 | 服务地点：东湖院区、九龙湖院区
3 | 服务期限：一年。
4 | 提供7*24小时报修服务，报修30分钟内电话响应；一般故障4小时内修复，重大硬件故障72小时内完成修复。
5 | 设备故障维修故障排除后，性能指标应与该设备生产厂家提供性能指标相符。
6 | 提供不少于2次的全面技术维护、调校参数，1次院内培训。
7 | 维修或保养完成后，成交供应商需提供维修报告、保养报告及质控报告等。
8 | 提供设备安全检查并出具安全检查报告。
9 | 投标人资格要求：供应商需提供相关医疗器械维修资质；维修人员需提供血液透析机维修证书，具备独立维修血液透析机的专业能力，可独立完成血液透析机日常维护、故障排查、维修及校准服务。
10 | 单台血液透析机年度开机率≧95%,全年故障停机总天数不超过18天。年度故障停机超出上限天数，每超1天该台设备维保期顺延5天。
11 | 本项目为整机全包维保，合同价包含零配件、上门人工、差旅费、运输费、调试费、税费及维保服务全部相关费用，采购人不再另行付费。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 商务条款
1 | 付款方式：合同签订后半年付合同金额的50%，合同结束后支付剩余金额50%，付款前供应商需提供相应金额发票。
3 | 中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
4 | 验收方法：由血透室及设备主管科室以投标文件及合同为验收标准验收。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。