二、技术要求
	序号
	货物名称
	参考规格
	参数要求

	1
	胸部固定板
	B型 L-大号 1片/盒
	一般采用聚酯纤维等高分子材料、铝合金、非织造布等制成，用于骨折或软组织等损伤的外固定

	2
	腹带（全弹）
	各规格型号
	/

	3
	骨科固定夹板（超肩外科颈）
	中号
	/

	4
	骨折固定夹板（股骨干）
	中号、大号
	/

	5
	骨折固定夹板(自缚指骨夹板)
	小/大号  加衬
	/

	6
	纱布绷带
	8cm*600cm10卷/包
	筒状，非弹性材料，不与创面直接接触，用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用

	7
	锁骨固定带
	小/大号
	需透气材质

	8
	医用固定带
	前臂吊带M  中
	需透气材质

	9
	医用固定带(两用腰围)
	各规格型号
	/

	10
	医用固定带(约束带）
	脚手固定带P067均码
	/

	11
	医用胶带
	26*500cm
	/

	12
	医用润滑液
	10ml   R-1型 15支/盒
	由液状石蜡（多种液体烃混合物）而制成。产品无菌。临床检查、治疗时用于医疗器械润滑

	13
	医用外固定支具
	前臂中号
	用于骨折或软组织损伤的外固定

	14
	医用外固定支具(股胫腓)
	中号
24只/箱
	
用于骨折或软组织损伤的外固定

	15
	医用外固定支具（颈托）
	中号/大号 成人
	用于骨折或软组织损伤的外固定

	16
	医用外固定支具(胫腓超踝)
	 踝托   中号
	用于骨折或软组织损伤的外固定

	17
	医用外固定支具(膝部下肢)
	膝部下肢  中号
	用于骨折或软组织损伤的外固定


注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
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