二、技术要求

（一）服务范围要求

供应商需承接采购人病理外送检测及配套服务，包含但不限于常规病理诊断、术中冰冻病理诊断、免疫组化检测、特殊染色、病理报告复核、标本转运、标本归档、数据留存、技术答疑、业务培训等全部配套服务，完全覆盖甲方临床诊疗的所有病理外送需求。

（二）检测技术与质量标准

1、供应商需具备相应检测资质，所有检测项目必须严格执行《临床病理诊断规范》《病理科建设与管理指南》《医疗机构病理科质量控制规范》等国家、行业最新标准，检测流程标准化、规范化，检测结果精准、可靠，符合临床诊断及医疗质控要求。

2、供应商需配备相应的病理检测设备、实验仪器，设备配置能够覆盖采购清单全部检测项目；所有试剂、耗材均为正规合格产品，具备资质证明，仪器设备定期校准、维护，确保检测精度与稳定性。

3、配备固定的专职病理诊断医师、技术人员及专属对接服务人员。

4、建立完善的病理质量控制体系，包含室内质控、室间质评机制，定期参与国家/省级病理检测室间质评且考核合格；针对检测全过程实行全流程质量管控，杜绝错检、漏检、误判等质量问题。

（三）服务时效要求

1、常规病理检测：自接收标本之日起，内镜 / 穿刺小标本 3 个工作日内出具正式病理诊断报告；手术切除大体标本最长不超过5个工作日，节假日顺延须提前书面告知采购人。

2、术中冰冻病理检测：接到采购人紧急送检通知后立即快速响应，标本签收核对无误后 30 分钟内出具术中初步冰冻诊断结果，24 小时内完成冰冻石蜡对照，并出具最终正式报告。

3、免疫组化、特殊染色项目：常规标本3–7个工作日内出具报告，多项联检可按上限 7 个工作日执行。

4、疑难病理会诊项目：7-10个工作日内出具正式报告，特殊复杂病例需提前与采购人沟通报备。

5、紧急特殊病例开通专项绿色通道，优先接收、优先制片、优先诊断出报告，全力保障临床急诊、术中紧急诊疗需求。

6、供应商须建立完善病理危急值报告管理制度，检测中检出病理危急值结果，经双人复核确认后10 分钟内电话告知采购人对接科室，并在2 小时内出具书面/电子正式报告，完整留存危急值发现时间、复核人员、通知记录、临床反馈追踪台账，实现闭环管理。

（四）标本采集与转运要求

1、供应商需提供标准化标本采集容器、固定液、送检耗材等，为采购人提供配套送检物资，保障标本采集规范。

2、配备专业冷链转运设备及专职转运人员，建立固定标本转运机制，根据采购人需求每日定时上门收取标本，紧急标本随时上门收取。

3、标本转运全程符合生物安全管理规范，严格落实标本保鲜、防污染、防破损、防丢失措施，全程可追溯，杜绝标本变质、损坏、交叉污染等问题，保障标本完整性与有效性。

（五）报告交付与售后技术服务

1、检测报告需格式规范、信息完整、诊断精准，加盖检测机构有效资质印章，提供纸质正式报告及电子报告，电子报告对接采购人医院信息系统（LIS/HIS），供应商需自行与系统厂商协商对接，采购人提供必要配合。

2、针对疑难病例，供应商需安排资深病理医师提供线上、线下会诊答疑服务，协助采购人临床医师解读报告、分析病例。

3、建立24小时技术服务响应机制，针对报告疑问、检测异常、质控问题等，2小时内响应，及时给出解决方案。

4、为采购人提供病理技术培训、质控指导、业务咨询等配套服务，协助采购人提升病理诊疗业务能力。

（六）数据安全与档案管理

1、严格遵守医疗数据安全、患者隐私保护相关法律法规，对送检标本信息、患者诊疗信息、检测数据严格保密，严禁泄露、篡改、违规使用相关数据。

2、建立完善的标本、报告、数据档案管理制度，标本剩余样本、检测原始数据、报告底稿按行业规定期限归档留存，可随时调阅核查，满足医疗质控、医保核查、溯源追责需求。

（七）项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病理诊断费 | 次 |
| 2 | 病理诊断费-术中冷冻病理诊断（加收） | 次 |
| 3 | 病理诊断费（远程） | 次 |
| 4 | 病理标本处理费（组织病理-常规） | 每蜡块 |
| 5 | 病理标本处理费（组织病理-常规）-限时处理（加收） | 每蜡块 |
| 6 | 病理标本处理费（组织病理-复杂） | 每蜡块 |
| 7 | 病理标本处理费（细胞病理） | 每蜡块 |
| 8 | 病理标本处理费（电子显微镜病理） | 每切片 |
| 9 | 病理标本处理费（冷冻标本） | 每组织块 |
| 10 | 细胞病理蜡块制作费 | 每蜡块 |
| 11 | 病理标本切片复制费 | 每切片 |
| 12 | 病理样本化学染色检查费 | 每切片 |
| 13 | 病理样本免疫组织化学染色检查费（常规） | 每切片 |

备注：1.清单中价格以赣医保字〔2026〕29号江西省医疗保障局关于规范整合病理类医疗服务价格项目里在昌省直医院价格收费标准为准；2.采购人如开展相应项目，则自动取消外送；3.本项目清单外临床新增常规外送项目，按成交折扣价格计算，如特殊项目，价格另行协商。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。