
医用耗材、试剂招标参数
耗材试剂名称：一次性使用皮肤缝合器
用  途：用于外科各类手术切口、创伤伤口的体表皮肤闭合，适用于普外科、乳腺、甲状腺、骨科、急诊等科室皮肤切口缝合使用
规  格：产品应提供多种缝钉规格可供选择，可适配不同厚度、不同部位体表皮肤；包含不同钉数配置，可配套专用取钉器使用；产品为一次性无菌，环氧乙烷灭菌。

	（一）价格（3分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	报价
	最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×3
	3分

	（二）技术要求（6分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	技术要求
	1、可提供多种缝钉规格，能够满足不同部位、不同厚度皮肤的缝合临床需求得 1 分
2、具备剩余缝钉可视观察结构，器械击发顺畅，无卡顿粘钉现象得 1 分
3、缝合钉为医用不锈钢或钛材质，具备适配普通皮肤的常规缝钉规格，缝钉成型尺寸可满足临床不同切口闭合需要得 1 分
4、环氧乙烷灭菌，独立无菌包装，产品为一次性使用得 1 分
5、可配套专用取钉器械，拆除缝钉时不易造成皮肤损伤得 1 分
6、不含天然乳胶，提供有效的医疗器械注册证得 1 分

评审依据:除参数要求资料外，其余参数提供检验报告或产品说明书并加盖公章

	6分

	（三）商务要求（1分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	商务要求
	1、 中标后2周内需送至医院对应的部门(0.5分)
2、 套包有耗损或使用过程出现故障需免费更换套包(0.5分)


评审依据:提供承诺函并加盖公章。
	1分

	总分
	
	10分
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